## Sheet1
Measured Photons @ 385 nm = | 3212000000000000 | photons | Optical Power Meter Calibration Curve: | current (mA) | power (mW) | Photon Flux (photons/s) |  | 385 nm UV LED Photon Flux Calibration Curve:
Integration Time = | 8.036 | seconds |  | 10 | 0.32 | 3.997e+14 | <-- Measured Experimentally
Photon Flux = | 3.997e+14 | photons/s |  | 20 | 0.678 | 8.4687e+14
|  |  |  | 30 | 1.024 | 1279044300647088
|  |  |  | 40 | 1.348 | 1.6837e+15
|  |  |  | 50 | 1.684 | 2.1034e+15
|  |  |  | 60 | 1.95 | 2435680064708810
|  |  |  | 70 | 2.34 | 2922816077650572
|  |  |  | 80 | 2.65 | 3310026754604280
|  |  |  | 90 | 2.95 | 3684746764559482
|  |  |  | 100 | 3.29 | 4.1094e+15
|  |  |  | 120 | 3.99 | 4983776132404181
|  |  |  | 140 | 4.59 | 5733216152314584
|  |  |  | 160 | 5.22 | 6520128173220507
|  |  |  | 180 | 5.82 | 7269568193130911
|  |  |  | 200 | 6.42 | 8019008213041313
|  |  |  | 220 | 7.02 | 8768448232951716
|  |  |  | 240 | 7.61 | 9505397585863614
|  |  |  | 260 | 8.16 | 10192384270781484
|  |  |  | 280 | 8.71 | 10879370955699354
|  |  |  | 300 | 9.25 | 11553866973618716
|  |  |  | 400 | 11.95 | 14926347063215530
|  |  |  | 500 | 14.48 | 18086485813837732